## Slide 1: インスリンバイアル製剤
０
一般社団法人 日本医療安全調査機構
にするために
による
この動画は医療事故の再発防止に向けた提言第15号「薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」に基づき、同様の死亡事例が発生しないよう、再発防止と医療安全の確保を目的として情報提供するものです。 これにより、医療従事者の裁量を制限したり、あるいは新たな義務や責任を課したりするものではありません。
医療事故の再発防止に向けた提言 第15号 提言8・9付録
医療事故調査・支援センター
死亡事例
ゼロ
を

## Slide 2
インスリンバイアル製剤の取り扱いについて、 これまでも警鐘が鳴らされてきましたが、
残念ながら同じような事故が繰り返されており、 医療事故調査・支援センターにも 死亡事例が報告されています。
この動画は、インスリンバイアル製剤に関連した、 処方から投与までに起こりうる事故を防止することを 目的として作成しています。

## Slide 4
インスリンバイアル製剤での事故～エピソード(架空)～
1
事故のポイントを知る！
2
3
再発防止策
事故のポイントを知る！
2
3
再発防止策
動画の内容

## Slide 5
指示書
輸液
1000mL
インスリン
10mL
患者氏名 Ａ様
22時開始 24時間で投与
❶ 医師による処方
患者Ａさん
10mL
輸液 1000
10
混注しよう
Ａさんは血糖コントロールが必要だ
投与は･･･
インスリン
※インスリンは青色にしています
「単位」
「mL」
ではなく誤って
で記載

## Slide 6
❷ 看護師による投与
インスリンの準備は久しぶりだな
指示量を量り取って輸液バッグに混注しよう
Ａさんに点滴の指示が出た

## Slide 7
指示書
輸液
1000mL
インスリン
10mL
患者氏名 Ａ様
22時開始 24時間で投与
インスリンの量はどちらも10mLだ
インスリン バイアル
1000単位
10mL
インスリン

## Slide 8
インスリン10mLの指示だから
インスリン専用注射器では量り取れないな
10mLの注射器を使おう

## Slide 9
バイアル 10mL
10mL 注射器
ひ
ひ
1000単位
10mL
インスリン

## Slide 10
インスリンバイアル1本10mL(1000単位)を混注した輸液の点滴投与を開始
Ａさんの意識が消失しているのを発見
1時間後
冷汗著明な状態で 血糖値は測定不能であった
投与直後、Ａさんの様子は変わりなかった

## Slide 11
インスリンバイアル製剤での事故～エピソード(架空)～
1
事故のポイントを知る！
2
3
再発防止策

## Slide 12
指示書
輸液
1000mL
インスリン
10mL
患者氏名 Ａ様
22時開始 24時間で投与
医師の処方
事故のポイント その１
●インスリンを「mL」で処方した
【対策】
インスリンの処方は「単位」で行う
10mL
10単位

## Slide 13
インスリン
1単位=0.01mL
事故のポイント その１
インスリン専用注射器
一般の注射器
1mL
50単位
1メモリ➡1単位(0.01mL)
=0.5mL
100単位
1メモリ➡2単位(0.02mL)
=1mL
単位(UNITS) 表示
ｍL 表示

## Slide 14
投与された量
予定していた投与量
事故のポイント その１
100倍量を投与
インスリン10単位
= 0.1mL
UNI
専用注射器(50単位用)使用の場合
インスリン10 mL

## Slide 15
投与したインスリン10mL(1000単位)を
専用注射器(50単位用)使用の場合
インスリン専用注射器で量りとると・・・
事故のポイント その１
極端に多い
医師に再確認
指示量が間違っているのでは?
20本

## Slide 16
看護師の投与準備
●インスリン専用注射器を使用せず、10mL注射器を使用した。
【対策】
事故のポイント その２
必ずインスリン専用注射器を使用する

## Slide 17
自施設に合った方法で注意喚起を行う
インスリン専用注射器を必ず使うように

## Slide 18
インスリンバイアル製剤での事故～エピソード(架空)～
1
事故のポイントを知る！
2
再発防止策
3

## Slide 19
インスリンを指示する場合は単位で行う。 インスリン専用注射器で量り取れない場合は、指示間違いを疑い、指示した医師に確認する。
【インスリンの指示・確認】提言８
医療事故の再発防止に向けた提言 第15号
薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析
インスリンバイアル製剤からインスリンを量り取る際は、必ずインスリン専用注射器を使用し、他の注射器は使用しない。
【インスリン専用注射器の使用】提言９

## Slide 20
一般社団法人 日本医療安全調査機構
医療事故調査・支援センター